| Risultati analitici metalli |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMPIONE DI ACQUA DI SPEGNIMENTO - INCENDIO IN LOC: COLLE MARCONI _ CHIETI |  |
| "N. ACCETTAZIONE" | 3498 |  |
| "DATA_CAMPIONAMENTO" | martedì 30.GIU.2015 |  |
| "ORA CAMPIONAMENTO" | 12:10:00 | D.lgs 152/06 TAB 4 dellll’all.5 alla parte terza: limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo |
| PARAMETRI | RISULTATI |  |
| Alluminio mg/L | 1,281 | 1 |
| Antimonio mg/L | 0,905 | limite non fissato |
| Arsenico mg/L | 0,0242 | 0,05 |
| Bario mg/L | 1,891 | 10 |
| Boro mg/L | 1,766 | 0,5 |
| Cadmio mg/L | 0,00664 | limite non fissato * |
| Cobalto mg/L | 0,0364 | limite non fissato |
| Cromo Totale mg/L | 0, 296 | 1 |
| Ferro mg/L | 0,759 | 2 |
| Manganese mg/L | 1,233 | 0,2 |
| Mercurio mg/L | 0,0088 | limite non fissato* |
| Nichel mg/L | 0,158 | 0,2 |
| Piombo mg/L | 0,0649 | 0,1 |
| Rame mg/L | 1,280 | 0,1 |
| Selenio mg/L | 0,0052 | 0,002 |
| Stagno mg/L | 0,0113 | 3 |
| Vanadio mg/L | 0,0396 | 0,1 |
| Zinco mg/L | 0,600 | 0,5 |
| *nota: Per questi parametri la tab. 4 che si applica per gli scarichi sul suolo non riporta limiti; si può fare riferimento più vicino alla tab.3 della medesima legge (stesso allegato) :“valori limite di emissione in acque superficiali”, che fissa per il Cadmio <0,002 mg/L e per il Mercurio 0,005 mg/L. |
| Per il Manganese si consideri che in Abruzzo valori elevati di concentrazione, soprattutto nei suoli, sono comuni e si rinvengono anche in territori naturalmente integri e non soggetti a pressioni antropiche significative. |